## 表紙
飯塚市建築工事参考書式
令和４年４月

## 記入シート
発注者 |  | 飯 塚 市 長 様
工事名
工事場所 |  | 飯塚市 |  |  | 地内
契約金額 |  |  |  |  | 円
契約年月日 |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日
工 期 |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日 | から
|  | 令和 | 年 | 月 |  | 日 | まで
受注者 | 住所
会社名
事業者ID
氏名
※ | 赤枠内の白地部分のみ記入すれば必要な書類に転写されます
※ | 標準様式リストから必要な書類名をクリックして下さい。
※ | 主要書類は、コメント（小さな三角）がある所以外は、カーソルは動きません。
決裁欄
[8 empty] | 建築課 建築第 係 |  |  | 令和 年 月 日
[8 empty] | 決 裁 | 課 長 | 課長補佐 | 係 長 | 係
Note on C3: 「 工事 」まで記入する

## 標準様式リスト
飯塚市建築工事参考書式リスト
NO | 書式名 | 備考
1 | 週間工程表
2 | 月間工程表
3 | 現場休暇届
4 | 木材使用状況報告書
5 | 事故報告書
6 | 外部仕上表
6-1 | 内部仕上表
7 | 鍵番号リスト・工具等リスト
8 | 安全点検表
9 | 工事安全点検チェックリスト（建築工事用）
10 | 工事安全点検チェックリスト（電気・機械設備工事用）
11 | 足場等の種類別点検チェックリスト
12 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管に関する報告書
13 | 接地抵抗及び絶縁抵抗表
14 | テレビ電波受信障害個人別調査報告書
14-1 | 工事完了確認書（テレビ電波受信障害）
15 | フロン回収証明書
16 | 気密・漏えい試験表（ガス工事）
17 | 水圧試験表
18 | 気密試験表
19 | 排水満水・通水試験表
20 | 空調冷暖房設備の総合運転調整に関する念書
21 | 植栽工事保証書

## 参考様式-1
参考様式-1
工 事 週 報 | [5 empty] | 工事名 | 0 | [15 empty] | N0.
実 施 工 程 表
施 工 報 告 | [5 empty] | 受注者名 | 0 | [12 empty] | 作成日： 令和 年 月 日
|  |  | 区 分 |  | 工 事 週 報 |  |  | 実施工程表（今週） | [6 empty] | 実施工程表（来週） | [6 empty] | 施 工 報 告 |  | 資料 の 有無
工種 |  |  | 月／日 | [18 empty] | ※報告は一工程終了毎とする。
|  |  | 曜 | [18 empty] | （確認内容も含めて記載する。）
打合せ○ 検査△
天 気 | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
天気記号 | ○ 晴 | ◎ 曇 | ● 雨 | ＊ 雪 |  |  |  | 【キープラン】
記 事
（検査項目等記載）

## 参考様式-2
参考様式－２
| 月度 |  |  | 工事名 |  |  | 0 | [30 empty] | Ｎｏ．
月 間 工 程 表 |  |  |  | 受注者名 |  |  | 0 | [25 empty] | 作成日： 令和 年 月 日
工種 | 月 | 月 | [30 empty] | 工 期 | 自 | 令和 年 月 日
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 至 | 令和 年 月 日
| 曜 | [31 empty] | 記 事
キ ー プ ラ ン
施 工 図
施 工 計 画 書
主 要 行 事 | [32 empty] | 進 捗 状 況
[34 empty] | 今 月（累計） |  |  | 来 月（累計）
[33 empty] | 予 定 |  |  | ％ |  |  | ％
[33 empty] | 実 施 |  |  | ％ |  |  | ％

## 参考様式-3
参考様式-3
令和 年 月 日
飯 塚 市 長 様
|  |  | 受注者 | 住所 | 0
0
|  |  |  | 氏名 | 0 |  |  | 印
現 場 休 暇 届
工 事 名
休 暇 期 間 | 月
日
曜
予 定
| 職 務 | 氏 名 |  | Ｔ Ｅ Ｌ |  |  | 備 考
休 暇 中 | 現場代理人
緊急連絡先 | 監理（主任）技術者
監 督 員
緊急連絡先
保 安 体 制

## 参考様式-4
参考様式-4
木材使用状況報告書
工事名
| 施設名称 （棟毎） | 施工種別 （新築・増築・ 改築） | 構造 （木造・RC造・ S造 等） | 延床 面積 （m2） | 階数 | 木材 使用 有無 | 木材 使用 箇所 | 使用した木材の種類と使用量(m3) |  |  |  |  | 備 考
[8 empty] | 樹種 | 県産材 | JAS材 | 輸入 木材 (外材) | 使用量 合計
1 | [7 empty] | スギ | 0 |  |  | 0
[8 empty] | ヒノキ |  |  |  | 0
[8 empty] | その他 |  |  |  | 0
[8 empty] | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | [7 empty] | スギ |  |  |  | 0
[8 empty] | ヒノキ |  |  |  | 0
[8 empty] | その他 |  |  |  | 0
[8 empty] | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [7 empty] | スギ |  |  |  | 0
[8 empty] | ヒノキ |  |  |  | 0
[8 empty] | その他 |  |  |  | 0
[8 empty] | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [7 empty] | スギ |  |  |  | 0
[8 empty] | ヒノキ |  |  |  | 0
[8 empty] | その他 |  |  |  | 0
[8 empty] | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [7 empty] | スギ |  |  |  | 0
[8 empty] | ヒノキ |  |  |  | 0
[8 empty] | その他 |  |  |  | 0
[8 empty] | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | － | － | － | － | － | － | － | スギ | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ヒノキ | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | その他 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0
注）１ 施設内に複数棟ある場合、１行に１棟ずつ記入。
２ 構造については、木造、RC造(鉄筋コンクリート造)、S造(鉄骨造)又はそれらの混構造の中から選択。
３ 各施設の木材使用量は実績値を基本とするが、正確な数値が把握できない場合は、次の換算値で計算する。
（１）木造施設 … 木材使用量（ｍ3） ＝ 延床面積（㎡）×０．２２ （ｍ3／ｍ2）
（２）非木造施設の木質化（RC、S、SRC） … 木材使用量（ｍ3） ＝ 延床面積（㎡）× ０．００７（ｍ3／ｍ2）
４ 樹種ごとの使用量の実数が不明なものは割合で算出。
|  | リスト | リスト |  | リスト | リスト |  | リスト
|  | 新築 | 木造 |  | 1 | 有
|  | 増築 | ＲＣ造 |  | 2 | 無 |  | 構造
|  | 改築 | Ｓ造 |  | 3 |  |  | 内装
|  |  | 木・非木 混構造 |  | 4 |  |  | 外装
|  |  | ＳＲＣ造 |  | 5 |  |  | 構造・内装
|  |  | その他 |  | 6 |  |  | 構造・外装
[5 empty] | 7 |  |  | 内装・外装
[5 empty] | 8 |  |  | 構造・内装 ・外装
[5 empty] | 9 |  |  | その他
10

## 参考様式-5
参考様式-5
事 故 報 告 | [8 empty] | ・第 |  | 報 |  | 報告日時 令和 |  |  |  |  | 年 |  | 月 | 日
・最 終 報
報告者 | [6 empty] | 受理者
工事名 |  | 0 | [11 empty] | 請負業者名 |  |  | 0
工 期 |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | ～ | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 現場代理人
連絡先（携帯）
いつ | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | （ |  | ） | 時 |  | 分頃 |  |  | 天候
どこで
だれ （何が） 原因者 | １．工事関係者 ２．通行人・住民等 ３．その他（例：落石や不発弾等）
| 氏名 | [5 empty] | 住所
| 勤務先 | [7 empty] | 下請の場合 |  | 次 | 連絡先 | [5 empty] | 年齢 |  |  | 才
備考
どうした 時に 発生状況 | １．現場作業中 ２．通行中 ３．その他 ※詳細は内容欄に記載のこと
内容
だれ （何が） 被災者 | １．工事関係者 ２．通行人・住民等 ３．現場資機材等 ４．その他（備考欄に記載）
| 氏名 | [5 empty] | 住所
| 勤務先 | [7 empty] | 下請の場合 |  | 次 | 連絡先 | [5 empty] | 年齢 |  |  | 才
備考
どう なった | １．物損 ２．負傷 ３．死亡 ※詳細は内容欄に記載のこと
傷病の程度等
| 病院名 | [7 empty] | 搬送手段
周囲への影響 | １．多い ２．少ない ３．なし ※詳細は内容欄に記載のこと
内容
関係機関 への 連絡の 状況 | 警察署 | 済・未済 |  |  |  | 消防署 |  |  | 済・未済 |  | 労基署 |  | 済・未済 |  |  | 施設管理者 |  |  | 済・未済
| ＮＴＴ | 済・未済 |  |  |  | 九州電力 |  |  | 済・未済 |  | 道路管理者 |  | 済・未済 |  |  | 上下水道局 |  |  | 済・未済
| ガス会社 | 済・未済 |  |  |  | 交通関係 |  |  | 済・未済 |  |  |  | 済・未済 | [5 empty] | 済・未済
添付資料 | ・現場見取り図 |  |  |  | ・現場写真 |  |  |  | ・事故状況図 |  |  | ・その他（ | [8 empty] | ）
※添付資料の該当に○印
※下記２項目は最終報告までに記入すること。
事故後の対応 （応急処置等）
事故の原因
当日の作業員

## 参考様式-6
参考様式-6
外部仕上表 |  | 0
部位 | 材料名 （一般名称） |  | メーカー ・ 代理店 | 商品名 ・ 品番

## 参考様式-6-1
参考様式-6-1
内部仕上表 |  |  |  | 0
階 | 室名 | 部位 | 材料名 （一般名称） |  | メーカー・代理店 | 商品名 ・ 品番
床
幅木
壁
天井
家具 その他
床
幅木
壁
天井
家具 その他
〇階
床
幅木
壁
天井
家具 その他
床
幅木
壁
天井
家具 その他
床
幅木
壁
天井
家具 その他

## 参考様式-7
参考様式-7
| 工 事 名 | 0
鍵 番 号 リ ス ト
| 室 名 | 鍵 番 号 | 鍵メーカー | 本 数 | 備 考
参考様式-7
| 工 事 名 | 0
工 具 等 リ ス ト
| 室 名 | 工具名・規格等 | メーカー | 個数 | 備 考

## 参考様式-8
参考様式-8
安 全 点 検 表
|  |  | 点 検 月： | 令和 | 年 | 月
|  |  | 工 事 名： | 0
|  |  | 受注者： | 0
現場代理人：
点検者：
| 安全点検項目 | 細 別 |  | チェック項目 |  |  | 改善内容
| 安全点検項目 | 掲示物関連
立入り禁止措置
その他
| 交通災害防止関係 | 車両
歩行者
その他
| 環境衛生管理関係 | 服装・保護具
その他
| 機械工具器具等災害防止関連 | 車両系建設機械
クレーン作業
その他
| 各作業災害防止関係 | 掘削全般
土留め工
足場等
その他
その他

## 参考様式-9
参考様式-9
工事安全点検チェックリスト（建築工事用）
|  |  | 点 検 月： | 令和 | 年 | 月
|  |  | 工 事 名： | 0
|  |  | 受注者： | 0
現場代理人：
点 検 者：
| 安全点検項目 | 細 別 |  | チェック項目 |  |  |  | 良否
| 安全点検項目 | 掲示物関連 |  | 作業主任者を適切に配置し、一覧表を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか
緊急時連絡票を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか
労災保険関係成立票が掲示されているか
|  | 立入り禁止措置 |  | 作業中の区域は、周囲と明確に分けるため、さく等で隙間なく囲っているか
関係者以外立入禁止の表示をしているか
資材置場は、さく等で囲っているか
夜間及び暗闇（随道・建物内部等）作業場所には必要な照明器具が設置されているか
|  | その他 |  | 異常気象時の対策は十分か（雨、風、避難経路の確認等）
| 交通災害防止関係 | 車両 |  | 一般車両が通行する箇所の段差対策をしているか
ガードマンは適切に配置しているか
運搬車両の過積載は行っていないか
|  | 歩行者 |  | 歩行者の通行を開放している箇所の段差には、段差対策と注意喚起等の表示をしているか
歩行者の通行に危険な箇所（突起物等）には、危険表示等をしているか
バス停利用者等の安全を確保しているか
立抗等の開口部は、転落防止の開口注意表示、及び作業終了時の安全ネットを設置しているか
| 環境衛生管理関係 | 服装・保護具 |  | 作業に応じた安全靴を着用しているか
ヘルメット未着用、袖まくり等の服装のみだれはないか
|  | その他 |  | 架空電線の保護（カバー）はなされているか
電気ケーブルが車両通行区間を横断する箇所はカバー等による防護を行っているか
電線の接地（アース）工事を確実に行なっているか
換気に不備はないか
| 機械工具器具等災害防止関連 | 車両系建設機械 |  | 工事関係車両に車止め等の逸走防止措置はされているか
バックホウ・ダンプトラック等で運転手が離れている時の措置は適切か
バックホウの用途以外の使用（吊り上げ作業）を行っていないか（条件に合っているか）
|  | クレーン作業 |  | クレーンの作業半径内は、立入禁止措置をしているか
適切な玉掛け用具（ワイヤー、チェーン）を使用しているか
ワイヤーロープの点検はしているか
一本吊はしていないか
アウトリガーは、最大張出可能であれば、最大限に張り出しているか
地盤が軟弱な場合は、敷鉄板等を設置しているか
外れ止めフックの損傷はないか
| 各作業災害防止関係 | 掘削全般 |  | 掘削は安全な勾配か
掘削肩付近に物を置いていないか
土留・仮締切工に異常はないか
|  | 土留め工 |  | 矢板を先行しながら掘削施工しているか
矢板の最終根入れは確保しているか
|  | 足場等 |  | 点検チェックリストを作成し、それに基づき点検が行われているか。また、点検結果は保存されているか。
必要な足場が設置されているか
高所作業には安全帯を使用しているか
墜落防止対策は適切か
|  | その他 |  | 作業に応じて、必要な作業指揮者・監視員等を配置しているか
作業時の合図は適切か
資機材の用途外使用はないか
| その他 | ※個別の必要項目を記入下さい
特記事項
指示事項
| 対応状況 | [5 empty] | 業者対応者
| ※記入例 | 特によい：◎ 良：○ 否：× 該当なし：―
特によい◎を記入した場合は特記事項欄へ、否×を記入した場合は指示事項欄へそれぞれその内容を記入。
対応状況欄は対応済みであるか、未対応で報告等を求めているかわかるよう記入。

## 参考様式-10
参考様式-10
工事安全点検チェックリスト（電気・機械設備工事用）
|  |  | 点 検 月： | 令和 | 年 | 月
|  |  | 工 事 名： | 0
|  |  | 受注者： | 0
現場代理人：
点 検 者：
| 安全点検項目 | 細 別 |  | チェック項目 |  |  |  | 良否
| 安全点検項目 | 掲示物関連 |  | 作業主任者を適切に配置し、一覧表を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか
緊急時連絡票を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか
労災保険関係成立票が掲示されているか
|  | 立入り禁止措置 |  | 作業中の区域は、周囲と明確に分けるため、さく等で隙間なく囲っているか
関係者以外立入禁止の表示をしているか
資材置場は、さく等で囲っているか
夜間及び暗闇（随道・建物内部等）作業場所には必要な照明器具が設置されているか
|  | その他 |  | 異常気象時の対策は十分か（雨、風、避難経路の確認等）
| 交通災害防止関係 | 車両 |  | 一般車両が通行する箇所の段差対策をしているか
ガードマンは適切に配置しているか
運搬車両の過積載は行っていないか
|  | 歩行者 |  | 歩行者の通行を開放している箇所の段差には、段差対策と注意喚起等の表示をしているか
歩行者の通行に危険な箇所（突起物等）には、危険表示等をしているか
立抗等の開口部は、転落防止の開口注意表示、及び作業終了時の安全ネットを設置しているか
| 環境衛生管理関係 | 服装・保護具 |  | 作業に応じた安全靴を着用しているか
ヘルメット未着用、袖まくり等の服装のみだれはないか
|  | 爆発・火災等の防止 |  | 引火性の物が存在する場所について、換気等の措置が行われているか
業務に使用するガス容器の取扱い（設置場所など）は適切か
爆発・火災等の危険がある場所で、点火源となるものを使用していないか
爆発・火災等の危険がある場所で使用する器具等は防爆性能のものか
適当な箇所に消火設備が設けられているか
|  | その他 |  | 架空電線の保護（カバー）はなされているか
電気ケーブルが車両通行区間を横断する箇所はカバー等による防護を行っているか
電動工具類用電源には漏電遮断機を使用しているか。
電線の接地（アース）工事を確実に行なっているか
仮設配線の水没、作業場所、作業者（手、足）の水濡れ等していないか
換気に不備はないか
| 機械工具器具等災害防止関連 | 車両系建設機械 |  | 工事関係車両に車止め等の逸走防止措置はされているか
バックホウ・ダンプトラック等で運転手が離れている時の措置は適切か
バックホウの用途以外の使用（吊り上げ作業）を行っていないか（条件に合っているか）
|  | クレーン作業 |  | クレーンの作業半径内は、立入禁止措置をしているか
適切な玉掛け用具（ワイヤー、チェーン）を使用しているか
ワイヤーロープの点検はしているか
一本吊はしていないか
アウトリガーは、最大張出可能であれば、最大限に張り出しているか
地盤が軟弱な場合は、敷鉄板等を設置しているか
外れ止めフックの損傷はないか
| 各作業災害防止関係 | 掘削全般 |  | 掘削は安全な勾配か
掘削肩付近に物を置いていないか
土留・仮締切工に異常はないか
|  | 土留め工 |  | 矢板を先行しながら掘削施工しているか
矢板の最終根入れは確保しているか
|  | 足場等 |  | 点検チェックリストを作成し、それに基づき点検が行われているか。また、点検結果は保存されているか。
必要な足場が設置されているか
高所作業には安全帯を使用しているか
墜落防止対策は適切か
|  | その他 |  | 作業に応じて、必要な作業指揮者・監視員等を配置しているか
作業時の合図は適切か
資機材の用途外使用はないか
| 電気工事関連 | 感電防止措置 |  | ゴム手袋・長靴点検及び利用、絶縁シート、検電・接地・充電部明示・立入禁止区域明示・活線作業禁止
|  | 誤操作防止措置 |  | 表示札、周知
|  | 施工場所整理整頓 |  | 盤内・施工場所・持込工具数量チェック
|  | 作業手順の徹底 |  | 停電・復電作業周知
特記事項
指示事項
| 対応状況 | [5 empty] | 業者対応者
| ※記入例 | 特によい：◎ 良：○ 否：× 該当なし：―
特によい◎を記入した場合は特記事項欄へ、否×を記入した場合は指示事項欄へそれぞれその内容を記入。 対応状況欄は対応済みであるか、未対応で報告等を求めているかわかるよう記入。

## 参考様式-11
参考様式-11
足場等の種類別点検チェックリスト |  |  | 足場種類を選択
（注1）
工事名 | 0
工期 |  | ～ |  |  | (注2)
点検者 |  |  |  |  | (注3)
点検日 | 2024-04-02
点検実施理由 | 悪天候後、 地震後、 足場の組立後、 一部解体後、 変更後 |  |  |  | (注4)
（詳細： ）
足場等の用途、種類、概要 |  |  |  |  | (注5)
点検事項(注6) | 点検の内容(注7) |  | 良否(注8) | 是正内容(注9) | 確認(注10)
1 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
2 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態
3 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
4 堕落防止設備（則第563条第１項第３号イからハまでの設備）の取りはずし及び脱落の有無（注11）
5 幅木等（物体の落下防止措置）の取付状態及び取りはずしの有無
6 脚部の沈下及び滑動の状態
7 筋かい、控え、壁つなぎ等補強材の取付状態及び取りはずしの有無
8 建地、布及び腕木の損傷の有無
9 突りょうとつり索との取付部の状態 及びつり装置の歯止めの機能
足場等の種類別点検チェックリスト 記入に際しての留意事項
（注1）本表は、チェックリストの様式の例を示したものであるが、チェックリストは、わく組足場、単管足場、くさび緊結式足場、張出し足場、つり足場、棚足場、移動式足場等足場の種類に応じたものを作成すること。また、作業構台、架設通路に関してもその構造や用途に応じたチェックリストを作成すること。
（注2）工期は契約工期ではなく、実際の工期を記入すること。なお、点検結果等の保存については、労働安全衛生規則第567条第3項、第575条の8第3項、第655条第2項及び第655条の2第2項において、足場又は作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間となっていることに留意すること。
（注3）点検の実施者は、足場の組立て等作業主任者、元方安全衛生管理者等であって、足場の点検について、労働安全衛生法第19条の2に基づく足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講している等十分な知識・経験を有する者から指名すること。
（注4）点検の実施理由は、労働安全衛生規則第567条第2項に規定されている強風、大雨、大雪等の悪天候、中震以上の地震、足場の組立て後、一部解体後、変更後のいずれに該当するか詳細も含めて記入すること。また、定期に点検を行う場合もその内容を記入すること。
（注5）足場等の用途、種類、概要欄は、外装工事用わく組足場、内装工事用移動式足場、船舶塗装用つり棚足場等、その用途や構造が明らかになるような名称を記入するとともに、足場の大きさ（高さ×幅、層数×スパン数）及び設置面等の概要も記入すること。
（注6）点検事項は、労働安全衛生規則第567条第2項の第1号から第9号までの各号に規定されている事項は最低限列挙すること。また、この法定事項以外に、足場計画通りかの確認、昇降設備関係、最大積載荷重表示等の事項も点検対象に加えることも考えられること。
（注7）点検の内容は、参考様式-11-1～4「点検の内容例」のように、上記点検事項に係る点検を確実に実施するための具体的な内容であり、その内容は、事業者のみならず、元請け、仮設機材メーカー等と協議して定めること。その際、災害防止団体等が作成してる同様のチェックリスト等を参考にすることが望ましいこと。
（注8） 点検結果の良否については、足場の該当箇所が明らかになるように記載すること。
（注9） 是正内容については、是正箇所、是正方法、是正した期日を明らかにすること。
（注10） 是正の確認は、点検者のみならず、管理者、事業者又はそれに代わる者も行うこと。
（注11）手すり、中さん等の堕落防止設備の点検に当たっては、単に取り外しや脱落の有無だけでなく、その取り付け状態が適切であるか、入念に点検する必要があること。

## 参考様式-11-1
参考様式-11-1
点検の内容例 ―わく組足場用―
点検事項 | 点検の内容
1 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 | ①床材の取付状態は計画通りか
②床付き布わくは変形したり、損傷していないか
③つかみ金具の外れ止めは確実にロックされているか
④床付き布わくは、建わくに隙間なく設置されているか
⑤ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
2 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態 | ①建わく、布わくの取付状態は計画通りか
②建わくは、アームロック等で確実に接続されているか
③脚柱ジョイント、アームロックはロックされているか
④建わく、布わくの取付部にゆるみはないか
⑤ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
3 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 | ①緊結金具（クランプ等）に損傷、腐食はないか
②継手金具（ジョイント、アームロック）に損傷、腐食は
ないか
③ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
4 堕落防止設備（則第563条第１項第３号イからハまでの設備）の取りはずし及び脱落の有無 | ①交さ筋かい、下さん、幅木、上さん、手すりわく等の取
付状態は計画通りか
②交さ筋かい、下さん、幅木、上さん、手すりわくの脱落
はないか
③交さ筋かいピンは確実にロックされているか
④交さ筋かいは全層全スパン両面に設置されているか
⑤妻面に手すり及び中さんは設置されているか
⑥ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
5 幅木等（物体の落下防止措置）の取付状態及び取りはずしの有無 | ①幅木、メッシュシート、防網等の取付状態は計画通りか
②幅木、メッシュシート、防網は取り外されていないか
③幅木は脚柱等に確実に取り付けられているか
④メッシュシートは全てのはと目で緊結されているか
⑤防網はつり網で確実に緊結されているか
⑥ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
6 脚部の沈下及び滑動の状態 | ①ベース金具、根がらみ、敷板、敷角の設置は計画通りか
②敷板、敷角に異常な沈下、滑動はないか
③ベース金具は敷板に確実に釘止めされているか
④根がらみは所定の位置にクランプで緊結されているか
⑤ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
7 筋かい、控え、壁つなぎ等補強材の取付状態及び取りはずしの有無 | ①交さ筋かい、控え、壁つなぎの取付状態は計画通りか
②交さ筋かい、控え、壁つなぎは取り外されていないか
③専用の壁つなぎ用金具が使用されているか
④控えはクランプで緊結されているか
⑤ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
8 建地、布及び腕木の損傷の有無 | ①建わく、布わく、交さい筋かいに変形、損傷はないか
② ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
9 突りょうとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能

## 参考様式-11-2
参考様式-11-2
点検の内容例 ―単管足場用―
点検事項 | 点検の内容
1 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 | ①床材の取付状態は計画通りか
②床材は変形したり、損傷していないか
③床材は腕木にゴムバンド等で確実に固定されているか
④床材は、建地に隙間なく設置されているか
⑤ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
2 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態 | ①建地、布材、腕木の取付状態は計画通りか
②建地は、単管ジョイント等で確実に接続されているか
③布、腕木は専用緊結金具で確実に取り付けられているか
④建地、布、腕木の取付部にゆるみはないか
⑤ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
3 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 | ①緊結金具（クランプ等）に損傷、腐食はないか
②継手金具（ジョイント等）に損傷、腐食はないか
③ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
4 堕落防止設備（則第５６３条第１項第３号イからハまでの設備）の取りはずし及び脱落の有無 | ①手すり、中さん、幅木等の取付状態は計画通りか
②手すり、中さん、幅木の脱落はないか
③手すり、中さん、幅木は確実に固定されているか
④手すりの高さは85（90)センチメートル以上か
⑤中さんの高さは35センチメートル以上50センチメート
ル以下か
⑥妻面に手すり及び中さんは設置されているか
⑦ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
5 幅木等（物体の落下防止措置）の取付状態及び取りはずしの有無 | ①幅木、メッシュシート、防網等の取付状態は計画通りか
②幅木、メッシュシート、防網は取り外されていないか
③幅木は脚柱等に確実に取り付けられているか
④メッシュシートは全てのはと目で緊結されているか
⑤防網はつり網で確実に緊結されているか
⑥ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
6 脚部の沈下及び滑動の状態 | ①ベース金具、根がらみ、敷板、敷角の設置は計画通りか
②敷板、敷角に異常な沈下、滑動はないか
③ベース金具は敷板に確実に釘止めされているか
④根がらみは所定の位置にクランプで緊結されているか
⑤ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
7 筋かい、控え、壁つなぎ等補強材の取付状態及び取りはずしの有無 | ①筋かい、控え、壁つなぎの取付状態は計画通りか
②筋かい、控え、壁つなぎは取り外されていないか
③専用の壁つなぎ用金具が使用されているか
④控えはクランプで緊結されているか
⑤ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
8 建地、布及び腕木の損傷の有無 | ①建地、布、腕木に変形、損傷はないか
② ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
9 突りょうとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能

## 参考様式-11-3
参考様式-11-3
点検の内容例 ―つり（棚）足場用―
点検事項 | 点検の内容
1 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 | ①床材の取付状態は計画通りか
②床材は変形したり、損傷していないか
③床材は根太、つり桁に番線等で確実に固定されているか
④床付は、隙間なく設置されているか
⑤ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
2 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態 | ①根太、つり桁の設置状態は計画通りか
②根太はつり桁に緊結金具等で確実に固定されているか
③根太、つり桁に変形、損傷、腐食はないか
④ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
3 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 | ①緊結金具（クランプ等）に損傷、腐食はないか
② ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
4 堕落防止設備（則第５６３条第１項第３号イからハまでの設備）の取りはずし及び脱落の有無 | ①手すり、中さん、幅木（側板）の取付状態は計画通りか
②手すり、中さん、幅木の脱落はないか
③手すり、中さん、幅木は確実に固定されているか
④手すりの高さは85（90)センチメートル以上か
⑤中さんの高さは35センチメートル以上50センチメートル
以下か
⑥ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
5 幅木等（物体の落下防止措置）の取付状態及び取りはずしの有無 | ①幅木（側板）、メッシュシート、防網等の取付状態は計
画通りか
②幅木、メッシュシート、防網は取り外されていないか
③幅木は脚柱等に確実に取り付けられているか
④メッシュシートは全てのはと目で緊結されているか
⑤防網はつり網で確実に緊結されているか
⑥ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
6 脚部の沈下及び滑動の状態
7 筋かい、控え、壁つなぎ等補強材の取付状態及び取りはずしの有無 | ①筋かい、控え、振れ止めの取付状態は計画通りか
②筋かい、控え、振れ止めは取り外されていないか
③ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
8 建地、布及び腕木の損傷の有無
9 突りょうとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能 | ①チェーンリンク等のつり部材、つり元金具、フックに亀
裂、変形、腐食はないか
②つりチェーン間隔は設計通りか
③つり金具はつり桁と確実に固定されているか
④ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

## 参考様式-11-4
参考様式-11-4
点検の内容例 ―くさび緊結式足場用―
点検事項 | 点検の内容
1 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 | ①床材の取付状態は計画通りか
②床材は変形したり、損傷していないか
③床付き布わくは外れ止めが確実にロックされているか
④床材は、建地に隙間なく設置されているか
⑤ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
2 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態 | ①建地、布材、腕木の取付状態は計画通りか
②建地は、抜け止めピン等で確実に接続されているか
③布のくさびは建地緊結部に確実に打ち込まれているか
④腕木のくさびは建地緊結部に確実に打ち込まれているか
⑤建地、布、腕木の取付部にゆるみはないか
⑥ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
3 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 | ①緊結金具（クランプ等）に損傷、腐食はないか
②継手金具（ジョイント等）に損傷、腐食はないか
③ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
4 堕落防止設備（則第５６３条第１項第３号イからハまでの設備）の取りはずし及び脱落の有無 | ①手すり、中さん、幅木等の取付状態は計画通りか
②手すり、中さん、幅木の脱落はないか
③手すり、中さん、幅木は確実に固定されているか
④手すりの高さは85（90)センチメートル以上か
⑤中さんの高さは35センチメートル以上50センチメートル
以下か
⑥妻面に手すり及び中さんは設置されているか
⑦ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
5 幅木等（物体の落下防止措置）の取付状態及び取りはずしの有無 | ①幅木、メッシュシート、防網等の取付状態は計画通りか
②幅木、メッシュシート、防網は取り外されていないか
③幅木は脚柱等に確実に取り付けられているか
④メッシュシートは全てのはと目で緊結されているか
⑤防網はつり網で確実に緊結されているか
⑥ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
6 脚部の沈下及び滑動の状態 | ①ベース金具、根がらみ、敷板、敷角の設置は計画通りか
②敷板、敷角に異常な沈下、滑動はないか
③ベース金具は敷板に確実に釘止めされているか
④根がらみは所定の位置にクランプで緊結されているか
⑤ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
7 筋かい、控え、壁つなぎ等補強材の取付状態及び取りはずしの有無 | ①筋かい、控え、壁つなぎの取付状態は計画通りか
②筋かい、控え、壁つなぎは取り外されていないか
③専用の壁つなぎ用金具が使用されているか
④控えはクランプで緊結されているか
⑤ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
8 建地、布及び腕木の損傷の有無 | ①建地、布、腕木に変形、損傷はないか
② ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
9 突りょうとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能

## 参考様式-12
参考様式-12
ポリ塩化ビフェニル（PCB)廃棄物の保管に関する報告書
作成年月日 令和 年 月 日
飯 塚 市 長 様
工 事 名 ： | 0
[7 empty] | 受 注 者 | 住 所 | 0
0
[8 empty] | 氏 名 | 0 |  | 印
上記工事において発生したPCB廃棄物の保管に際して、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」第８条の規定に基づく届出に関する事項について、以下のとおり報告します。
PCB廃棄物の保管状況
廃棄物の種類 | 番 号 | 量（単位） | 廃 棄 物 の 型 式 等 |  |  |  | 保 管 の 状 況 |  |  |  | 参 考 事 項
|  |  | 製 造 者 名 | 製 造 番 号 | 製 造 年 月 | 容 量 等 | 容 器 の 性 状 | 囲い等の有無 | 分別・混在の別 | 漏れ等のおそれ
合 計
備 考 | 1. この報告書は、PCB廃棄物の保管に係る事業場ごとに作成する。
2. 「廃棄物の種類」の欄には、その名称を具体的に記入すること。
（例：高圧トランス、高圧コンデンサ、低圧トランス、低圧コンデンサ、柱上トランス、安定器、PCB、PCBを含む油、感圧複写紙（ノーカーボン紙）、ウエス、汚泥。なお、高圧とは、受電電圧が600Ｖを超えるものをいう。）
3. 「番号」の欄には、PCB廃棄物にあっては種類ごとにそれぞれ先頭に「⑬-」を加えた整理番号（例：⑬-001）を付すこと。
ただし、PCBを容器にまとめて保管する場合であって種類ごとに整理番号を付すことが困難であるときは、保管する容器ごとに番号を付すこと。
4. 「量（単位）」の欄には、PCB廃棄物の質量又は体積を、それぞれ単位とともに記入すること。
ただし、低圧コンデンサなどその体積が小さいものをまとめて保管する場合であって台数(個数）を把握することが困難なときは、質量又は体積を単位とともに記入すること。
5. 「容器の性状」の欄には、PCB廃棄物を保管する容器の性状を具体的に記入すること。（例：「耐食性の金属容器で保管」）
6. 「囲い等の有無」の欄には、PCB廃棄物を保管する場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入すること。
7. 「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管するか混在して保管するかの別を記入すること。
8. 「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のPCB廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりしないよう措置して上、そのおそれがないことを明記すること。
「参考事項」の欄には、当該電気機器が電気事業法（昭和39年法律第170号）第38条第4項に規定する自家用電気工作物に該当する場合には、財団法人電気絶縁物処理協会
のＰＣＢ使用電気機器管理台帳の登録番号を記入すること。また、その他保管の状況を把握する上で参考となる事項を記入すること。（例：「屋内で保管」、「絶縁油をぬいたも
の」、「PCBの含有量△％」）
9. 「合計」の欄には、PCB廃棄物の種類ごとにその量の合計を単位とともに記入すること。
10. 整理番号ごとにそれぞれのPCB廃棄物が特定できる写真を添付すること。
11. その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

## 参考様式-13
参考様式-13
接 地 抵 抗 及 び 絶 縁 抵 抗 表
工 事 名 | 0
受 注 者 | 0 |  |  |  | 印
改修前・後 （改修の場合） | 前 | ・ | 後 | ※改修工事の場合は、改修前、改修後それぞれについて測定すること。
（表も、改修前、改修後を別の表でまとめること）
測定機器名 | 定 格 |  |  |  | 製 作 所 名 |  |  |  | 条 件 ・ 記 事 等
メ ガ | [8 empty] | 測定年月日 |  | 2024-04-02
[9 empty] | 天候、気温、湿度 |  |  |  | ℃ |  | ％
アース | [8 empty] | 測定者氏名
工事士番号
立会者氏名
接地抵抗値
建物名称 | 接地用途名 |  | 測定箇所 |  |  | 種 別 |  | 測 定 値 （Ω） |  |  | 備 考
（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）
幹線 絶縁抵抗値
建物名称 | 幹線名称 | 測定区間 |  | 測 定 値 （ＭΩ） | [8 empty] | 判定 | 備 考
|  |  |  | 線 間 |  |  |  | 大地間
|  |  |  | R-S | S-T |  | T-R | R-N |  | S-N | T-N
（次ページへ続く）
分岐 絶縁抵抗値 | [6 empty] | 注）分岐回路については使用電圧で測定すること。
建物名称 | 幹線名称 | 測定区間 |  | 測 定 値 （ＭΩ） | [8 empty] | 判定 | 備 考
|  |  |  | 線 間 |  |  |  | 大地間
|  |  |  | R-S | S-T |  | T-R | R-N |  | S-N | T-N
接 地 抵 抗 及 び 絶 縁 抵 抗 表（記入例）
工 事 名 | 0
請 負 者 | 0
改修前・後 （改修の場合） | 前 | ・ | 後 | ※改修工事の場合は、改修前、改修後それぞれについて測定すること。
（表も、改修前、改修後を別の表でまとめること）
測定機器名 | 定 格 |  |  |  | 製 作 所 名 |  |  |  | 条 件 ・ 記 事 等
メ ガ | 125V / 20MΩ 250V / 50MΩ 500V / 100MΩ |  |  |  | ▼▼電機(株) |  |  |  | 測定年月日 |  | 2025-08-02
[9 empty] | 天候、気温、湿度 |  | 曇り | 31 | ℃ | 42 | ％
アース | 測定範囲:0～20Ω、0～200Ω、0～2000Ω 地電圧 ：0～200V |  |  |  | ▼▼電機(株) |  |  |  | 測定者氏名 |  | 福岡 太朗
[9 empty] | 工事士番号 |  | 第 －－－－－号
立会者氏名
福岡 次郎
接地抵抗値
建物名称 | 接地用途名 |  | 測定箇所 |  |  | 種 別 |  | 測 定 値 （Ω） |  |  | 判定 | 備 考
（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）
Ａ棟 | 太陽光発電設備 |  | 動力分電盤P-1 |  |  | A種 |  | 6.3 |  |  | 良 | 10Ω以下
幹線 絶縁抵抗値
建物名称 | 幹線名称 | 測定区間 |  | 測 定 値 （ＭΩ） | [8 empty] | 判定 | 備 考
|  |  |  | 線 間 |  |  |  | 大地間
|  |  |  | R-S | S-T |  | T-R | R-N |  | S-N | T-N
Ａ棟 | 電灯幹線 | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～L-1盤 |  | 100以上 | 95 |  | 90 | 90 |  | 85 | 85 |  | 良 | 0.2MΩ以上
〃 | 太陽光幹線 | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～ﾊﾟﾜｺﾝﾎﾞｯｸｽ |  | 90 | 95 |  | 90 | 90 |  | 90 | 100以上 |  | 良 | 0.2MΩ以上
（次ページへ続く）
分岐 絶縁抵抗値 | [6 empty] | 注）分岐回路については使用電圧で測定すること。
建物名称 | 幹線名称 | 測定区間 |  | 測 定 値 （ＭΩ） | [8 empty] | 判定 | 備 考
|  |  |  | 線 間 |  |  |  | 大地間
|  |  |  | R-S | S-T |  | T-R | R-N |  | S-N | T-N
Ａ棟 | 電灯幹線 | L-1盤～L-2盤 |  | 90 | 95 |  | 100以上 | 100以上 |  | 90 | 93 |  | 良 | 0.2MΩ以上

## 参考様式-14
参考様式-14
整 理 番 号
テレビ電波受信障害個人別調査報告書
令和 年 月 日
| 申出人氏名 |  |  |  |  | 住 所
| テレビの所有者 |  |  |  |  | 住 所
| 建物の状況 | 構 造 | [6 empty] | 階 数
| アンテナの状況 | 室 内 |  |  |  | 屋 上 |  |  | 高 さ |  |  | 本 数
|  | 判 定 |  | 良 | [6 empty] | 不良
| テレビの状況 | アナログテレビ | [5 empty] | 台 | デジタルテレビ |  |  |  |  | 台
|  | 受像機 |  |  |  | 良 |  |  |  | 不良
|  | 放 送 局 |  |  | 事 前 |  |  |  | 事 後 |  |  |  | 判 定
| テレビの受信状況 |  |  |  | 評価 |  | 電界強度 |  | 評価 |  | 電界強度
| （ 画 質 評 価 ） | NHK総合
NHK教育
F B S
| ※モニターテレビ | R K B
| にて評価等を行う。 | T N C
K B C
T V Q
受信障害の有無
| 改 善 方 法 | １．改善措置不要
２．改善措置必要
イ．有線による措置
ロ．アンテナによる措置

## 参考様式-14-1
参考様式-14-1
工 事 完 了 確 認 書
に伴うテレビ電波受信障害改善工事が完了したことを確認しました。
NO.
| NO. | 氏 名 | 住 所 | 電 話 番 号 | テレビ台数 |  | 確認印

## 参考様式-15
参考様式-15
令和 年 月 日
飯 塚 市 長 様
フ ロ ン 回 収 証 明 書
[6 empty] | 受注者 | 住 所 | 0
0
[7 empty] | 氏 名 | 0 |  |  | 印
[6 empty] | 第一種フロン類回収業者 | 住 所
氏 名
下記工事にて発生した廃フロン類について、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保に関する法律（フロン回収破壊法）」に従い処理したことを証明します。 なお、内訳は別紙に示し、併せて第一種フロン類回収業者登録書の写しを添付します。
記
|  | １ 工 事 名 |  | 0
|  | ２ 工事場所 |  | 飯塚市 地内
|  | ３ 工 期 |  | 令和 年 月 日 から
令和 年 月 日 まで
参考様式-15
フロン回収量内訳明細書
系統・名称 |  |  | 台 数 |  | 回収冷媒量（ｋｇ/台） |  |  |  | 回収冷媒量（ｋｇ）
合 計 | [8 empty] | 0

## 参考様式-16
参考様式-16
| 気 密 ・ 漏 え い 試 験 表 | [6 empty] | 器具付
工事名 |  | 0
[5 empty] | 受注者 住所 | 0
0
[5 empty] | 氏名 | 0 |  |  |  | 印
階・場所・ |  | 試験圧 | 測定日 | 開始時間 | 終了時間 | 保持時間 | 判 定 | 検査員 | 備 考
系統・室名 |  | (kPa) |  | (00:00) | (00:00) | （時間) | （良・否）
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
（添付資料）
・試験範囲図（系統図・平面図）
・測定写真（試験開始時及び終了時の写真を添付）代表写真
・測定記録（チャート紙等）

## 参考様式-17
参考様式-17
水 圧 試 験 表 | [5 empty] | 管 | 器具付
工事名 | 0
|  |  |  | 受注者 住所 | 0
0
|  |  |  | 氏名 | 0 |  |  |  | 印
階・場所・ | 試験水圧 | 測定日 | 開始時間 | 終了時間 | 保持時間 | 判 定 | 確認者 | 備 考
系統・室名 | (MPa) |  | (00:00) | (00:00) | （分) | （良・否）
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
（添付資料）
・試験範囲図（系統図・平面図）
・測定写真（試験開始時及び終了時の写真を添付）

## 参考様式-18
参考様式-18
気 密 試 験 表 |  |  |  |  | 冷媒管 | 機器接続
工事名 | 0
|  |  | 受注者 住所 | 0
0
|  |  | 氏名 | 0 |  |  |  | 印
階・場所・ | 試験圧 | 開始日時 | 終了日時 | 保持時間 | 判 定 | 確認者 | 備 考
系統・室名 | (MPa) | 00/00 00:00 | 00/00 00:00 | （時間) | （良・否）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
（添付資料）
・試験範囲図（系統図・平面図）
・測定写真（試験開始時及び終了時の写真を添付）
Formulas:
保持時間 = [終了日時]-[開始日時]

## 参考様式-19
参考様式-19
満 水 ・ 通 水 試 験 表 |  |  |  |  | 排 水 管
工事名 | 0
|  |  | 受注者 住所 | 0
0
|  |  | 氏名 | 0 |  |  |  | 印
階・場所・ | 測定日 | 開始時間 | 終了時間 | 保持時間 | 判 定 | 確認者 | 備 考
系統・室名 |  | (00:00) | (00:00) | （時間) | （良・否）
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
（添付資料）
・試験範囲図（系統図・平面図）
・測定写真（満水試験：試験開始時及び終了時、通水試験：通水状況の写真を添付）

## 参考様式-20
参考様式-20
令和 年 月 日
飯 塚 市 長 様
空調冷暖房設備の総合運転調整に関する念書
|  |  |  | 受 注 者 | 住所 | 0
0
|  |  | 氏名 |  |  | 0 |  | 印
下記工事の空調冷暖房設備の総合運転調整を、冷・暖房期前若しくは指定日に、設計図書に意図された 機能の調整を行い、試運転成績表を提出することを誓約します。
記
| １ 工 事 名 | 0
| ２ 工事場所 | 飯塚市 地内
| ３ 工 期 | 令和 年 月 日 から
令和 年 月 日 まで

## 参考様式-21
参考様式-21
令和 年 月 日
飯 塚 市 長 様
植 栽 工 事 保 証 書
|  |  | 受 注 者 | 住 所 | 0
0
|  |  |  | 氏 名 | 0 |  | 印
| 工 事 名 | 0
上記工事に係る植栽工事について、下記のとおり保証いたします。
記
| １．保証対象樹木 | 受注者が施工した植栽工事の樹木（一覧表※による）
| ２．保証期間 | 保証書発行日から１年
| ３．保証の範囲・内容 | 受注者の責に帰すべきでないことが明らかな場合を除き、無償で保証する
※樹種・規格・数量等を記載した一覧表（受注者様式）を添付