	都市建設部 建築課 建築第　　係

	課　長
	課長補佐
	係　長
	係

	
	
	
	


施 工 計 画 書
令和　　年　　月　　日
（あて先）
飯塚市長　様
受注者　住　所
　　　　氏　名                          印
作成者（現場代理人）
　　　　氏　名                          印
        （電話番号                     ）
令和　　年　　月　　日契約した請負工事の施工について、次のように計画しましたので提出します。
１　工事名
２　工事場所
飯塚市　　　　　　　　　　地内
３　工期
令和　　年　　月　　日　　から
令和　　年　　月　　日　　まで
４　請負代金額
Ⅰ　総合施工計画書
１．工事概要
２．付近見取図  (搬入ルート図等含む)
３．請負者の組織
３．請負者の組織
（１）現場施工体制組織表
・請負会社の組織を記入する。
・記載例に該当しない役職は記載の必要はない。
・「協力業者」には、別に保温，塗装工事等を他の会社に依頼する場合に記入する。
	社　　長
	

	

	
	

	

	
	


	

	（会社側）

	
	

	（現場側）

	専任

	現場代理人
	
	
	主任技術者
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	担　当
	
	
	担　当
	
	
	協力業者
	

	
	
	
	
	
	
	担　　当
	


（工事内容）　　　　　　（工事内容）            （工事内容）
（２－1）現場管理体制：常時 ５０人以上（同一場所で建築･設備の元請･下請合わせて）
	安全管理体制
	
	請負業者名
	統括安全衛生責任者

	
	
	
	

	
	

	

	
	元方安全衛生管理者

	通常
建築請負
業者
	
	
	

	
	
	

	
	

	
	

	
	
	工事　安全衛生責任者

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	災害防止協議会
	
	
	協力業者

	

	

	
	安全衛生推進者

	
	

	災害予防体制
	

	

	

	
	防　　　災　　責任者
	

	
	
	

	
	

	
	防　　　火　　管理者
	

	
	
	

	
	
	

	
	仮設電気・検査担当者
	

	
	
	

	
	
	

	
	危　険　物　　責任者
	

	
	
	

	
	
	

	
	　　　　　　　責任者
	

	
	
	

	

	
	作　　　業　　主任者
	

	
	
	


（掘削・足場・溶接・酸欠・有機溶剤等）
※　各責任者が元請け以外の場合は会社名も記入する
（２－2）現場管理体制：常時 １０～５０人未満(同一場所で建築･設備の元請･下請合わせて)
	安全管理体制

	
	災害防止協議会


	安全衛生推進者

	

	
	

	災害予防体制
	

	
	

	

	

	
	防　　　災　　責任者
	

	
	
	

	
	

	
	防　　　火　　管理者
	

	
	
	

	
	

	
	仮設電気・検査担当者
	

	
	
	

	
	

	
	危　険　物　　責任者
	

	
	
	

	
	

	
	　　　　　　　責任者
	

	
	
	

	

	
	作　　　業　　主任者
	

	
	
	


（掘削・足場・溶接・酸欠・有機溶剤等）
※　各責任者が元請け以外の場合は会社名も記入する
（３）　安全衛生管理計画概要
※　安全衛生管理計画の作成及び教育にあたっては、福岡建設労務研究会発行の「安全ポケットブック」に基づきおこなうこと。記載例を参照のこと。
（４）　安全衛生管理計画表
（５）　施工に必要な資格者

（６）　作業員名簿

（７）　作業時間等(土・日・祝日・作業開始・終了時間等)
・作業時間        ：
・日祭日作業の有無：
・夜間作業の有無  ：
４．現場仮設計画
（１）仮設物の大きさ及び配置
①  工事標示板
②  現場事務所
③　搬入ルート(必要に応じて広範囲の地図を使用し､平日と休日の2通りあるものなど複数ﾙｰﾄすべて記入する｡)その他、仮囲い、足場、発生材置場、産業廃棄物置場等も記入する。
（２）電力・電話・給排水等の引込み並びに火を扱う場所等
※仮設がない場合は「該当なし」とする。
①　電 力  引 込
②　電 話  引 込
③　給　　　　水
④　排　　　　水
⑤　火を扱う場所
⑥　有機溶剤(シンナー等)の保管場所
⑦　その他危険物等の保管場所
（３）工事施工のための仮設
①　矢板・水替え
②　足場及びリフト
・足場：足場の種類、位置、高さ、ネットの有無、壁つなぎの間隔、最大積載量、昇降の方法、足場の組立て作業主任者の氏名などについて、詳しく記載してください
③　運　搬
④  養　生
⑤　揚重機
※②、③項の内容について、必要に応じて図中に記入する。(色分け等にて明瞭化することが望ましい｡)
（４）仮設物の期間
５．予想される災害・公害の種類と対策
	
	予想される災害
	対　　　      策
	備　考

	
	１．墜落災害
 ２．建設用機械等による災害
 ３．落下物災害
 ４．交通事故
 ５．火災事故
 ６．感電災害
 ７．機械工具による災害
 ８．酸素欠乏症等災害
 ９．火花塵埃災害
 10．第三者障害
 11．その他
	
	


６．出入口の管理

１）関係者以外の立入禁止(第三者に対する対策等)
①
（２）出入口の交通安全
①
７．危険箇所の点検方法
（１）高所作業区域
①
（２）重量物搬入区域
①
８．緊急連絡体制（夜間も含む）

	　
	統括安全衛生責任者：安全衛生推進者
	
	事故発生

	
	氏　名:
	
	
	

	
	会社名:
	
	発　見　者

	
	会社℡:
	
	
	

	
	自宅℡:
	
	
	
	

	
	携帯℡:
	
	
	現場代理人
氏名　:
会社℡:　　-
携帯℡:　　-　　-
自宅℡:　　-
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	監　督　員
	
	
	
	救急車
℡:  １１９

	
	飯塚市役所
都市建設部建築課　　
	
	
	
	

	
	氏名　:
	
	
	
	

	
	平日℡: 22-5514
	
	
	
	救急病院
℡:

	
	休日夜間（担当者）
緊急連絡先　　　　　　℡:    -     -
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	請負業者
平日℡: 　　-

夜間℡:
	
	
	所轄警察所
℡:

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	所轄消防署
℡:

	
	
	水道局ＳＣ
℡:
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	所轄労働基準監督署
℡:

	
	瓦斯事業者
℡:
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	ＮＴＴ九州福岡支店
フリーダイヤル
℡: 0120-393194

	
	九州電力
℡:
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	施設管理者
℡:
	
	

	
	
	※改造工事の場合は、施設管理者の連絡先も記入する。


９．火災予防
（１）現場事務所
①
②
（２）作業員詰所・材料置場
①
②
（３）現場内
①
②
１０．夜間警戒
（１）工事期間中
① 
②
（２）配管布設期間(平成　年　月 ～ 平成　年　月)
① 
②
（３）機器搬入後
①
②
（４）機器据付以後
①
②
１１．服務規則
（１）服　装
①
②
（２）ヘルメット、安全靴
①
②
（３）腕　章
①
②
（４）入場許可証
①
②
１２．工程表
※ 自社の様式がない場合、工事工程表(別紙－１６)を参考とし添付する。
Ⅱ　工種別施工計画書　　　参考（電気設備工事）
１．工事一般
　（１）建築、機械設備工事等との施工区分
　　　①　
      ②　
　　　③　
　（２）機材搬入方法
　　　①　
　　　②　
　　　③　
　（３）機材の保管場所
　　　①　
　　　②　
　　　③　
　（４）作業場所
　　　①　
      ②　
　　　③　
　（５）施工に必要な資格者
      ①  
　　　②  
 　 　③  
　（６）産廃処理（発生材処理）計画
２．配管配線工事

（１）コンクリート埋設配管
　　　①　
　　　②　
　　　③　
（２）天井隠ぺい配管
　　　①　
　　　②　
　　　③　
（３）露出配管
　　　①　
　　　②　
　　　③　
（４）配　　線
　　　①
　　　②
      ③

３．機器据付工事
（１）機器の支持及び機器の据付方法
　　　①　
      ②
（２）据付精度
　　　①　
      ②
（３）関連工事の別途機器との取合い条件等
　　　①　
　　　②　
（４）機器据付後の養生
　　　①　
　　　②　
４．接地工事

 （１）　設計図書により施工する。なお、接地箇所及び種類は次のとおりである。
      ①  
　　　②　
５．耐震措置

　　　①　
　　　②　
      ③
６．試験、検査

（１）官庁等検査を受ける工種は次のとおりである。
　　　①　
　　　②　
　　　③　
（２）機材の試験を行う内容は次のとおりである。
　　　①　
　　　②
　　　③
（３）施工の試験を行う内容は次のとおりである。
      ①
　　　②
　　　③
７．試運転調整
　　　①　
　　　②　
Ⅱ　工種別施工計画書　　参考（機械設備工事）
１．工事一般
（１）建築、電気設備工事との施工区分
１）機器据付工事   　　 ※  該当しない場合は「該当なし」と記入する。
① コンクリート基礎
② インターロック及び電源
③ 試運転調整
２）配管・ダクト工事    ※  該当しない場合は「該当なし」と記入する。
① 梁貫通孔、壁開口及びその補強
② 防火区画、耐震壁等
③ 天井吹出口用枠及び点検口
④ 外気ガラリ
（２）機器材搬入方法(通路、開口部、養生、クレーン使用等)
※　吊上げ能力 ２０ ton 以上を使用する場合は、別途「下請負人(建設用重機械使用)通知書」(別紙－１９)を提出  ※  該当しない場合は「該当なし」と記入する。
１）機器
①
②
２）機材(配管・ダクト材等)
①
②
（３）機材(配管・ダクト材等)の保管場所
①
②
※ 保管場所が必要ない場合は、｢分割搬入のため現場に保管しない]等の旨を記入する。
（４）作業場所(位置、足場)(高所作業)
①足場：足場の種類、位置、高さ、ネットの有無、壁つなぎの間隔、最大積載量、昇降の方法、足場の組立て作業主任者の氏名などについて、詳しく記載してください
②
※　[足場]は２ｍ以上の場合、実際に使用する具体的な足場を記入する。
（５）施工に必要な資格者
１）機器据付に必要な資格者(ボイラー据付工事作業主任者等)
①
②
２）施工に必要な資格者(溶接工、消防設備士等)
①
②
（６）産業廃棄物の処理方法
※　搬入機材の梱包材を廃棄する場合は、産業廃棄物となります。
また、工事現場で発生した材料を処分する場合は、適正に処理すること。
（７）残土処理方法
（８）発生材(スクラップ)の処理方法
（９）関係法規との適合
（10）官公庁その他許認可、届出書類
２．機器据付工事
（１）機器据付方法(アンカー、耐震計算書、据付精度等)
①
②
（２）機器据付後の養生
①
②
３．配管工事
（１）作業工具と工法
①
②
③
（２）配管工法(要領)
① 管の接続方法
② 管の防錆方法
③ 管の支持方法
（３）屋外埋設配管時の掘削、埋戻し(矢板、水替等含む)要領
「市街地土木工事公衆災害防止対策要綱」等準拠
① 建設用機械(掘削機械・バックホウ等)の使用状況(リース・資格等)
４．ダクト工事
（１）ダクト工法(要領)
① ダクトの接続方法
② ダクトの防錆方法
③ ダクトの支持方法
５．保温、塗装工事
（１）保温の施工方法(種別ごと)
①
②
③
（２）継目の処理方法
①
②
（３）外装材の防水処理方法
①
②
（４）塗装の施工方法
①
②
６．耐震措置
①
②
③
７．試験、検査
（１）官庁等検査を受ける工種は次のとおりである。
①
②
③
（２）機材の試験を行う内容は次のとおりである。
①
②
③

（３）施工の試験を行う内容は次のとおりである。
①
②
８．試運転調整
①
②
９．社内検査
①　体制・時期等
②　内容・要領等

PAGE  
9

